## Лист1
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАН ШАРОВОЙ |  |  |  |  | Дата заполнения
| для проектирования и заказа |  |  |  |  | "____"________20___Г.
Диаметр номинальный, DN
Возможность заужения
Давление номинальное, PN |  |  |  | Давление рабочее, Рр
Рабочая среда | Наименование;
Химический состав
| Взрывоопасная o |  | Пожароопасная o |  | Токсичная o
| Плотность; | __________ | кг/м2 | Вязкость; _____________
| t от _____ ÅС до ______ Å С |  | Наличие твердых включений: ______г/л; размер______мм.
Перепад давления в положении "закрыто" | DP _______Мпа (_______кгс/см2)
Герметичность в затворе | кл. ______по ГОСТ 9544 (для запорных кранов)
Исполнение корпуса | Разборный o |  | Цельносварной o
Материал | Корпуса; |  |  | Трубы;
Место установки | Наземное o |  | Подземное o Длина штока; L=
Присоединение к трубопроводу | Под приварку o Фланцевое o Муфтовое o Штуцерное o
Ответные фланцы o Плоские по ГОСТ 12820 o Воротниковые по ГОСТ 12821 o
Присоединительная поверхность фланцев по ГОСТ 21815: Кран ______ фланец ______
Привод | Ручной o |  | Рукоятка o Редуктор o
| Пневматический o |  | управляющая среда |  | давление управляющей среды
| Пневмогидравлическийo |  |  |  | Р упр _______Мпа (______кгс/см2)
| Электрический o |  | Стандартный o t закр ________ Быстрозапорный o t закр < 1сек.
Дополнительные блоки | Позиционер o |  | Пневматический o |  | Входной сигнал | _________________МПа
|  |  | Электропневматический o |  |  | 0….5mA | 4….20mA
| Конечные выключатели o |  | Электрический o I ______ A, U ______B.
Пневматический o Pв _____Мпа (______ кгс/см2)
Для пневмо, гидропривода | без устройства возврата o |  |  | НО o |  | НЗ o
Для регулирующего крана | Перепад давления: DPmin _______Мпа (_______кгс/см2); DP max ______Мпа (_______кгс/см2)
Kvy _______ м3/ч
проускная характеристика: Линейная o Равнопроцентная o Другая _____________
Установочное положение | Горизонтальное o Вертикальное o Любое o
Направление подачи среды | одностороннее o любое o
Климатическое исполнение | ___________ по ГОСТ 15150
Взрывозащита электрооборудования | ______Ex_______ |  | Степень защиты от внешних воздействий IP _____
Дополнительные требования: